##### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

##### Управление Федеральной службы по надзору в сфере

##### защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

## (Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

__________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ № 1

«01»  февраля  2011 г.				                                                             г. Волгоград

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области – Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Злепко А.В., рассмотрев жалобу МУЗ  «ГКБСМП № » на постановления о назначении административного наказания   №  1869 от 11.11.2010г., № 2130 от 11.11.2010г., № 2993 от 11.11.2010г., № 3210 от 11.11.2010г., № 3211 от 11.11.2010 г., № 3315 от 11.11.2010г.

в отношении юридического лица:

МУЗ  «ГКБСМП №.. »

Свидетельство о регистрации № 102.. ИНН 334..

Место нахождения юридического лица:  г. Волгоград, ул. (…)

Руководитель предприятия: главный врач  П…

Законный представитель: П…

При участии защитника МУЗ  «ГКБСМП № ..»: Р… (доверенность от 11.01.2011 г. № 01/16)

Установил:

В период с 04 по 29 октября 2010 г. Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области проводилась плановая выездная проверка МУЗ  «ГКБСМП № 25». В ходе проверки были выявлены различные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. О чем были составлены следующие протоколы об административных правонарушениях:

Протокол № 1869 от 27.10.2010 г. об административном правонарушении, выразившемся в нарушении СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» в бактериологической и клинической лабораториях больницы,  по ст. 6.3 КоАП РФ.

Протокол № 3211 от 29.10.2010 г. об административном  правонарушении, выразившемся в  несоответствии площади на 1 койку в отделениях стационара с круглосуточным пребыванием пациентов в лечебном учреждении  санитарным нормам, предусмотренным СанПиН 2.1.3.2630-10  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,  по ст. 6.3 КоАП РФ.

Протокол № 3315 от 29.10.2010 г. об административном правонарушении, выразившемся в  нарушении п. 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  мероприятий» - не проводились инструментальные замеры микроклимата и освещенности, предусмотренные программой производственного контроля, по ст. 6.3 КоАП.

Протокол № 2130 от 29.10.2010 г.  об административном правонарушении, выразившемся в нарушении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в больнице отсутствует стерилизационное отделение; в автоклавной в стерильной зоне, комнате для хранения стерильных биксов осыпана краска на потолке, стенах, на полу имеются выбоины кафеля, между стерильной зоной и зоной  приема биксов на стерилизацию отсутствует дверь, в коридоре ОПК имеются нарушения целостности покраски – неустойчивы к применению моющих средств; в помещении ОПК (комната для хранения плазмы крови), перевязочная травматологического отделения, автоклавной и др. отсутствует оснащение системами кондиционирования; в отделении переливания крови (ОПК) требуют замены 3 донорских кресла (нижняя  поверхность кресел покрытая ржавчиной, нарушена целостность покраски, в связи с чем  невозможно проведение качественной дезинфекции, а также а нарушении СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», - отсутствии  прививочного кабинета для проведения иммунизации от столбняка по ст. 6.4 КоАП РФ.

Протокол № 3210 от 27.10.2010 г. об административном правонарушении, выразившемся а нарушении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно: в помещениях лечебного учреждения: в травматологическом, эндокринологическом, кардиологическом отделении, ЛФК, процедурном кабинете первого хирургического отделения, клинической лаборатории, травматологическом, пульмонологическом отделениях, палатах № 843, 842, ординаторской, гинекологическом отделения  поверхность стен, полов и потолков не гладкая, с дефектами, не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами,  линолеум с дефектами (местами порван); в больнице не работает оборудование системы приточно-вытяжной вентиляции в оперблоке, общей реанимации, рентгеновских кабинетах, клинико-диагностической лаборатории, прачечной; в помещениях лечебного учреждения: в травматологическом, эндокринологическом, кардиологическом отделении, ЛФК, процедурном кабинете первого хирургического отделения, клинической лаборатории, травматологическом, пульмонологическом отделениях, палатах № 843, 842, ординаторской, гинекологическом отделения  поверхность стен, полов и потолков не гладкая, с дефектами, не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами,  линолеум с дефектами (местами порван); в больнице не работает оборудование системы приточно-вытяжной вентиляции в оперблоке, общей реанимации, рентгеновских кабинетах, клинико-диагностической лаборатории, прачечной; не оборудованы умывальники смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептиков в клинико-диагностической и бактериологической лабораториях;  не установлены тумбочки и стулья по числу коек, а также шкаф для хранения личных вещей пациентов в палатах стационарных отделений с круглосуточным пребыванием в лечебно-профилактическом учреждении;  не работает вытяжной шкаф, предназначенный для работы с вредными химическими веществами в клинико-диагностической лаборатории, по ст. 6.4 КоАП РФ.

Протокол № 2992 от 29.11.2010 г. об административном правонарушении, выразившемся в нарушении СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»  и  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» на пищеблоке  и нарушении  в буфетных отделений больницы по ст. 6.6 КоАП РФ.

Протокол № 2993 от 29.10.2010 г. об административном правонарушении, которое выразилось в несоответствии суточного рациона основного варианта стандартной диеты, отобранной на пищеблоке 12.01.2010 г., лечебным показаниям по составу и пищевой ценности требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность по ст. 6.6 КоАП РФ.

11 ноября 2010 г. данные протоколы об административном правонарушении в отношении юридического лица МУЗ  «ГКБСМП №.. » были рассмотрены  и за каждое административное правонарушение было назначено наказание в виде минимального размера  штрафа в пределах санкций соответствующих статей КоАП РФ.

### Изучив материалы дела, считаю, что постановления вынесены законно и обосновано, оснований для их отмены не имеется. При привлечении МУЗ «ГКБСМП №.. » к административной ответственности был соблюден процессуальный порядок. Обстоятельства  правонарушения подтверждаются материалами дела и не оспариваются заявителем.

### МУЗ «ГКБСМП №..» совершены действия (бездействия), содержащие разные составы административных правонарушений.

### В соответствии с ч.1 ст. 4.4 КоАП РФ, - При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.10, 30.7  КоАП РФ:

РЕШИЛ:

Постановления по делу об администравином правонарушении на постановления о назначении административного наказания   №  1869 от 11.11.2010 г., № 2130 от 11.11.2010 г., № 2993 от 11.11.2010 г., № 3210 от 11.11.2010г., № 3211 от 11.11.2010 г., № 3315 от 11.11.2010 г.  в отношении МУЗ  «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25».

оставить без изменения, жалобу оставить без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу по истечении 10 суток с момента вручения, в случае если не будет обжаловано (ст.ст.30.3,  31.1  КоАП РФ).

Решение может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения в вышестоящий орган; в суд  или Арбитражный суд.

Руководитель Управления Роспотребнадзора

по Волгоградской области –

Главный государственный санитарный врач

по Волгоградской области                                                                                А.В.Злепко

Отметка о высылке Решения заказным письмом: исх.  № 03/19- _________________-11 от «____»________________2011 г.

Дата вступления решения в законную силу «_________» ___________________ 201____г.